| HGA1059/2003 ID intern unic: 297359 Версия на русском | Fişa actului juridic |
| --- | --- |
| Republica Moldova |
| GUVERNUL |
| HOTĂRÎRE Nr. 1059 din 29.08.2003 |
| despre aprobarea Programului Naţional de renovare şi descentralizare a sistemelor de alimentare cu căldură a localităţilor din Republica Moldova |
| Publicat : 05.09.2003 în Monitorul Oficial Nr. 191-195 art Nr : 1105 |
| Abrogată prin HG1103 din 29.09.08, MO180-181/03.10.08 art.1107 În scopul renovării şi dezvoltării sistemelor de alimentare cu căldură a localităţilor din republică şi în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 360 din 11 aprilie 2000 "Despre aprobarea Strategiei energetice a Republicii Moldova pînă în anul 2010" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 42-44, art. 443), precum şi alimentării fiabile şi eficiente a consumatorilor cu căldură, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE: 1. Se aprobă Programul Naţional de renovare şi descentralizare a sistemelor de alimentare cu căldură a localităţilor din Republica Moldova (se anexează). 2. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale şi agenţilor economici din teritoriu, la construcţia, modernizarea, renovarea şi descentralizarea sistemelor de alimentare cu căldură a localităţilor urbane să ţină cont de cerinţele Programului nominalizat. 3. Ministerul Energeticii: va asigura monitorizarea îndeplinirii Programului; va acorda, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, agenţilor economici, servicii consultative şi metodologice privind realizarea Programului; va acumula şi va generaliza, trimestrial, informaţia privind îndeplinirea Programului, cu prezentarea ei Guvernului. 4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Energeticii. Prim-ministru al Republicii Moldova Vasile TARLEV Contrasemnată: Ministrul finanţelor Zinaida Grecianîi Ministrul energeticii Iacob Timciuc Ministrul ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului Gheorghe Duca Ministrul justiţiei Vasile Dolghieru Chişinău, 29 august 2003. Nr. 1059. Aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1059 din 29 august 2003 PROGRAMUL NAŢIONAL DE RENOVARE ŞI DESCENTRALIZARE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU CĂLDURĂ A LOCALITĂŢILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA I. Introducere În Programul Naţional de renovare şi descentralizare a sistemelor de alimentare cu căldură a localităţilor din Republica Moldova (în continuare - Programul) este reflectată starea sistemelor de alimentare cu căldură a localităţilor republicii, efectuată analiza producerii şi a consumului de energie termică, stabilite sarcinile termice, sînt revăzute modelele de formare a sistemelor de alimentare cu căldură, cu aplicarea utilajului modern şi a tehnologiilor noi, sînt examinate variantele posibile ale sistemelor de alimentare cu căldură pentru fiecare din cele 36 de oraşe şi elaborate recomandări pentru alegerea celui mai optim sistem de alimentare cu căldură. Prezentul Program este elaborat în corespundere cu Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2010, aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 360 din 11 aprilie 2000, Concepţia privind renovarea sistemului republican de alimentare cu căldură, aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 189 din 20 februarie 2003, Programul Naţional de gazificare al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1643 din 19 decembrie 2002. Necesitatea elaborării prezentului Program este cauzată de schimbările care au avut loc în ultimii ani în structura şi nivelele sistemelor de alimentare şi de consum a căldurii şi în situaţia economică, formele de proprietate, sistemul administrativ. Sistemele de alimentare cu căldură construite în anii precedenţi şi care în trecut au funcţionat satisfăcător, din cauza reducerii substanţiale a consumului de energie şi a neachitărilor de către consumatori a serviciilor în multe localităţi au devenit nerentabile şi, din cauza sistării lucrărilor de reparaţie şi întreţinere, în multe cazuri au devenit nevalide. Din cauza tarifelor mari, părăsirea apartamentelor de către o parte a populaţiei, incapacităţii de plată a unei mare părţi din cei rămaşi, a avut loc deconectarea în continuare a obiectelor din sfera socială şi unei părţi a sectorului locativ. Drept rezultat, producerea şi transportul energiei termice a devenit nerentabilă şi întreprinderile complexului termoenergetic au ajuns la limita funcţionării. Şi mai gravă a devenit situaţia în oraşele în care unica sursă de căldură erau centralele electrice cu termoficare (CET) sau centralele termice (CT) ale întreprinderilor industriale. În urma privatizării şi schimbului proprietarului CET şi CT au devenit proprietate privată. Criza industrială care a urmat a condus la staţionarea multor întreprinderi şi deconectarea CET şi CT industriale de la sistemele de alimentare cu căldură. Astfel, sistemele de alimentare cu căldură din multe oraşe (Cantemir, Briceni, Donduşeni ş.a.) au rămas fără surse de energie termică. în oraşele, în care întreprinderile funcţionează, monopolismul şi interesele corporative au condus la sporirea inacceptabilă a tarifelor, incapacitatea de plată a consumatorilor şi, prin urmare, la deconectarea sursei de la sistem (Cupcini). În ultimii ani practic nu s-au efectuat lucrări de modernizare a surselor de căldură, de implementare a elaborărilor ştiinţifice, rezultatelor experienţei mondiale şi a progresului tehnic. Elaborările efectuate în baza unor granturi şi programe internaţionale pentru unele oraşe au fost practic inacceptabile, deoarece n-au ţinut cont de specificul oraşelor, particularităţile şi posibilităţile financiare ale consumatorilor, precum şi de alţi factori. Scopul principal al prezentului Program este asigurarea modernizării sistemelor de alimentare cu căldură a localităţilor şi funcţionarea stabilă a întreprinderilor complexului termoenergetic al Republicii Moldova în condiţii economice noi. Au fost efectuate un complex de cercetări, calcule, analize şi argumentări privind aplicarea variantelor oportune ale sistemelor de alimentare cu căldură în 36 oraşe ale republicii, enumerate în anexă. Programul nu examinează sistemele de alimentare cu energie termică a municipiilor Chişinău şi Bălţi, pentru care se vor elabora programe independente de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu căldură. II. Analiza stării alimentării cu căldură a localităţilor În legătură cu schimbarea situaţiei economice în ţară, cu închiderea multor întreprinderi şi schimbul proprietarului la întreprinderile în funcţiune, o mare parte din consumatori s-a deconectat de la sistemul centralizat de alimentare cu căldură. În urma modificării sarcinii termice şi deconectării obiectelor mari s-a produs debalansarea sistemelor. A apărut necesitatea optimizării trasării reţelelor termice şi reutilării utilajului surselor de energie termică. Însă aceasta nu s-a efectuat la timp. Cheltuielile la producerea şi transportarea energiei termice calculate pentru sistemele existente cu un număr mare de abonaţi şi cu un consum mare de căldură, au revenit unui număr redus de abonaţi, rămaşi conectaţi la sistemul centralizat de alimentare cu căldură (în general, spaţiu locativ şi clădiri din sfera bugetară). Mai mult ca atît, deoarece în ultimii ani practic nu s-au alocat investiţii capitale în dezvoltarea surselor şi sistemelor de alimentare cu energie termică a oraşelor, nu s-a executat volumul necesar de lucrări de reparaţie şi reconstrucţie a utilajului de bază şi de rezervă a reţelelor termice, sistemele de alimentare cu energie termică s-au învechit, s-au majorat incomparabil pierderile de căldură în reţele. 1. Sursele de energie termică Conform tipului surselor existente de energie termică toate oraşele incluse în prezentul Program pot fi împărţite în cîteva grupuri: oraşele în care sursele principale de căldură au fost centralele electrice cu termoficare (CET) (or. Glodeni, Alexăndreni, Cupcini), cu ciclul combinat de producere a energiei electrice şi termice. CET-urile sînt amplasate pe teritoriul fabricilor de zahăr, funcţionează sezonier şi sînt private. În legătură cu reducerea sezonului de producere a zahărului, staţionării unui şir de fabrici de zahăr, precum şi din cauza monopolismului şi prezenţei intereselor corporative ale proprietarilor, care nu doreau să reducă tarifele, a urmat deconectarea CET-urilor fabricilor de zahăr de la sistemele orăşeneşti de alimentare cu căldură; oraşele cu sistem centralizat unic de alimentare cu căldură, în care sursa de căldură este o centrală termică industrială de putere mare situată, de regulă, pe teritoriul unei întreprinderi industriale, de exemplu, fabricile de conserve (Nisporeni, Cantemir ş.a.). În majoritatea din aceste oraşe CT nu funcţionează din cauza staţionării întreprinderilor de bază. Sarcina CT fiind calculată pentru consumul tehnologic, utilizarea lor numai pentru alimentarea cu căldură a oraşelor nu este raţională, din care cauză după oprirea întreprinderilor ele au fost deconectate de la sistemul de alimentare cu căldură; oraşele în care alimentarea centralizată cu căldură se efectuează de la cîteva (pînă la 3-4) CT raionale mari (Criuleni, Edineţ ş.a.); oraşele cu un număr mare de CT de cartier, sau districtuale, nu prea mari, care asigură cu energie termică grupul de clădiri ale unui microraion sau anumite clădiri. Pentru producerea căldurii în centralele termice sînt instalate, de regulă, cazane de abur şi de apă fierbinte de diferită productivitate. CT aparţin organelor administrative locale, parţial - întreprinderilor şi instituţiilor. Date generale referitor la numărul şi puterile cazanelor instalate sînt prezentate în tabelul nr. 1. Tipul cazanelor de abur şi de apă caldă instalate, tipurile de combustibili utilizaţi, valorile randamentelor şi a consumurilor specifice de combustibil sînt variabile. Principalii combustibili utilizaţi pentru cazanele de abur şi apă fierbinte cu puterea termică mai mare de 10 MW (8,6 Gcal/h) sînt gazele naturale şi păcura, iar pentru cîteva tipuri de cazane de apă caldă cu puterea termică de pînă la 10 MW - gazele naturale, păcura şi cărbunii. Valoarea nominală a randamentului cazanelor se află între 0,62 şi 0,91. Tabelul nr. 1 Numărul şi productivitatea centralelor termice (conform situatiei din anul 2000) Nr. d/o Tipul centralei Numărul centralelor Tipul cazanelor de abur de apă fierbinte unităţi puterea termică, MW unităţi puterea termică, MW 1. Productivitate peste100 Gcal/h (116 МW) 5 13 242 14 1367 2. Productivitate de la 50 Gcal/h (58 МW) pоnг la 100 Gcal/h (116 МW) 12 42 599 13 419 3. Productivitate de la 20 Gcal/h (23 МW) pоnг la 50 Gcal/h (58 МW) 48 134 1353 34 443 4. Productivitate mai micг de 20 Gcal/h (23 МW) 3856 1258 2531 5418 3965 5. Total 3921 1447 4725 5479 6194 Starea generală a utilajului termotehnic de bază a CET şi CT existente se caracterizează printr-un grad mare de uzură morală şi fizică, necesită efectuarea lucrărilor de reparaţie, modernizare şi renovare. În ultimul timp, o popularitate tot mai mare capătă cazanele individuale pentru deservirea apartamentelor, cota-parte a cărora în alimentarea cu căldură sporeşte considerabil. 2. Reţele termice În toate localităţile anterior au existat sisteme centralizate de alimentare cu căldură. Gradul de centralizare a fost diferit - orăşenesc sau districtual. De regulă, se aplicau scheme bitubulare sau în 4 tuburi, cu amplasarea subterană, fără canale sau în canale necirculabile din beton armat. Deoarece în ultimii ani practic nu s-au efectuat investiţii în reparaţia şi modernizarea sistemelor de alimentare cu căldură, reţelele termice au degradat considerabil. În majoritatea oraşelor pierderile de căldură în reţele ajung pînă la 40%, depăşind cu mult cele normative. În majoritatea oraşelor este necesară schimbarea pînă la 50 % din reţelele termice, iar în unele (Cantemir) sînt distruse complect şi exploatarea lor a devenit imposibilă. Staţiile de pompare şi punctele termice sînt descomplectate. 3. Analiza modificării volumului de producere şi consumului de energie termică Analiza bilanţului energiei termice, produse şi consumate în republică, în perioada precedentă, arată următoarele. Producerea totală de energie termică în Moldova a scăzut de la 22,2 mil. Gcal (în 1990) pînă la 3,057 mil. Gcal (în 2000), adică de 7 ori, şi continue să scadă. În această perioadă s-a micşorat considerabil livrarea energiei termice de la CET şi de la CT raionale. Cea mai mare reducere a avut loc la CT industriale. În ultimii ani au fost remarcate schimbări considerabile în structura consumului, care a influenţat nu numai micşorarea consumului de energie termică pînă la 2,67 mil. Gcal (7,8 ori în comparaţie cu anul 1990), dar şi structura cotei-părţi a consumului. Astfel, consumul de energie termică în sectorul comunal a scăzut de 3,6 ori (cota acestuia majorîndu-se pînă la 60 % de la volumul total). Particularităţile specifice consumatorilor la etapa actuală sînt: scăderea solicitărilor termice în oraşe, deconectarea unui şir de consumatori de la sistemul centralizat, tendinţele de construcţie a CT autonome, din cauza nerentabilităţii economice a alimentării de la sistemele existente, în trecut economic accesibile şi rentabile. O pricină serioasă a dezicerii consumatorilor de la serviciile întreprinderilor de alimentare centralizată este calitatea proastă a energiei termice livrate la tarife foarte înalte. 4. Modificarea tarifelor la energia termică Cele mai esenţiale schimbări ale tarifelor la energia termică au avut loc în ultimii 5 ani. Integral, creşterea lor a fost de cîteva ori mai intensivă în comparaţie cu creşterea tarifelor la combustibil şi energie electrică, ceea ce n-a putut să nu se reflecte asupra nivelului de achitare a căldurii de către consumatori. La formarea tarifelor la energia termică în fiecare oraş şi localitate se iau în considerare condiţiile concrete de funcţionare a utilajului, tipul şi costul combustibilului, lungimea reţelelor termice, costurile energiei electrice, apei ş.a. Neachitarea căldurii de către consumatori se explică parţial prin agravarea stării financiare a acestora (pe de o parte) şi tarife excesiv majorate (pe de altă parte). Deosebit de dificile au devenit condiţiile de prestare a serviciilor de alimentare cu căldură pentru consumatorii casnici, sfera socială, alte organizaţii bugetare. În sezonul de încălzire 2002 - 2003 tariful la energia termică în mun. Chişinău a constituit 233 lei/Gcal, mun. Bălţi - 286 lei/Gcal, de asemenea, a fost variat preţul de cost în restul localităţilor, de exemplu 400-450 lei/Gcal (or. Ceadîr-Lunga, Vulcăneşti, Anenii Noi, Călăraşi), 700-800 lei/Gcal (or. Leova). Costul majorat al energiei termice produse este caracteristic pentru oraşele negazificate, în care CT funcţionează pe păcură (Teleneşti, Donduşeni), şi oraşele, în care, în pofida pricinilor obiective, pe timpuri au fost construite CT gigante, puterea instalată a cărora în prezent depăşeşte de mai multe ori solicitările actuale de energie termică (Taraclia, Rezina). 5. Modalitatea gestionării alimentării cu căldură Structura organizaţională a gestionării în domeniul alimentării cu energie termică în ultimii ani a suferit schimbări esenţiale. În conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 438 din 10 iunie 2000, centralele şi reţelele termice au fost transferate în gestiunea administraţiei publice locale. CT departamentale au rămas în subordonarea organelor respective de gestionare, iar CET şi CT industriale au rămas în proprietatea întreprinderilor şi au fost privatizate împreună cu acestea. S-a creat situaţia cînd diverse părţi ale unui sistem, cîndva integru, au ajuns în proprietatea mai multor stăpîni, cu interese opuse, ceea ce a condus la pierderea administrării unice a sistemelor de alimentare cu căldură. Astfel, în urma privatizării nechibzuite, monopolului şi a intereselor corporative ale proprietarilor surselor de energie termică, precum şi a intereselor contradictorii ale proprietarilor, fondul locativ al oraşelor a rămas fără alimentare cu căldură (Cantemir, Cupcini, Donduşeni ş.a.). 6. Problemele şi sarcinile principale în domeniul alimentării cu căldură Problemele principale în domeniul alimentării cu energie termică a oraşelor din republică pot fi atribuite la următoarele grupuri: - probleme tehnice, legate de nivelul înalt de uzură al utilajului, lipsa resurselor pentru modernizare şi renovare; - probleme de asigurare cu combustibili ieftini, motivate prin faptul că un şir de oraşe rămîn negazificate, iar la utilizarea surselor regenerabile, practic nu se atrage atenţia; - probleme tarifare, legate de preţul de cost înalt al energiei termice produse cu utilaj învechit moral şi fizic şi capacităţii reduse de plată a populaţiei; - pierderea administrării strategice în domeniul alimentării cu energie termică, în legătură cu apartenenţa departamentală diferită a elementelor de bază ale sistemelor de alimentare cu energie termică, monopolul de proprietate la sursele de energie termică şi interesele corporative; - probleme investiţionale, condiţionate de imperfecţia bazei legislative şi a politicii impozitare, ce face economic neatractivă investirea capitalului privat în sectorul termoenergetic şi nu stimulează utilizarea noilor realizări ale ştiinţei. Sarcinile în domeniul termoenergeticii se pot formula în modul următor: - aprecierea solicitărilor reale de energie termică, reieşind din situaţia creată în republică şi perspectivele dezvoltării economiei; - elaborarea măsurilor primordiale de optimizare, reconstrucţie şi dezvoltare a sistemelor de alimentare cu energie termică; - reducerea pierderilor în reţelele termice prin reconstrucţia cu utilizarea preponderentă a conductelor bitubulare preizolate amplasate fără canale gata asamblate de fabrică, armăturii moderne, contorizării consumului de energie; - modernizarea surselor de energie termică în scopul producerii combinate a energiei termice şi electrice, cu evidenţa problemelor protecţiei mediului înconjurător; - reducerea consumurilor specifice de combustibil, creşterea cotei-părţi a combustibililor regenerabili; - perfecţionarea bazei normative pentru ameliorarea climatului investiţional; - perfecţionarea politicii impozitare şi tarifare pentru stimularea utilizării de către întreprinderile de alimentare cu energie termică a realizărilor ştiinţifice noi în domeniul tehnologiilor de conservare a energiei şi a resurselor regenerabile de energie în scopul reducerii preţului de cost al energiei termice. III. Direcţiile principale ale lucrărilor de renovare a sistemelor de alimentare cu căldură 7. Metodica de elaborare a direcţiilor principale de activitate privind renovarea sistemelor de alimentare cu căldură Recomandările, direcţiile de activitate propuse sînt rezultatele analizei, calculelor tehnico-economice şi comparaţiei variantelor posibile ale sistemelor de alimentare cu energie termică pentru fiecare din oraşele examinate. Au fost examinate variantele: modernizarea sistemelor centralizate orăşăneşti unice de alimentare cu energie termică, descentralizarea pînă la nivel raional, descentralizarea totală cu trecerea la sisteme autonome şi individuale, sisteme combinate. În calitate de surse de energie termică se examinează CET pe baza turbinelor cu gaze, motoarelor cu piston care funcţionează pe gaz natural, grupurilor cu cogenerare în baza instalaţiilor mixte gaz-abur, CT raionale şi centrale cu cazane de apă caldă moderne, CT modulare şi cazane pentru sisteme autonome şi individuale. Avînd în vedere că un şir de localităţi rămîn negazificate, se examinează variantele sistemelor de alimentare cu energie termică, cu folosirea diferitor tipuri de combustibil: gazul lichefiat, păcura şi alte tipuri de combustibil lichid, cărbune, lemne. Concomitent, s-a ţinut cont de planurile de gazificare a acestor oraşe. În baza calculelor tehnice şi alegerii variantelor sînt propuse datele inventarierii consumatorilor, cu precizarea sarcinilor termice, aprobate de către organele locale, datele conform sistemelor existente cu considerarea aplicării utilajului şi tehnologiilor noi, precum şi revederea zonelor de cuprindere şi configuraţiei reţelelor termice de la sursele noi sau existente. Compararea tehnico-economică a variantelor de modernizare s-a efectuat în conformitate cu următorii indici: - preţul de cost al unităţii de energie termică (cu includerea investiţiilor capitale şi fără); - valoarea investiţiilor şi cheltuielilor capitale pentru renovarea sistemelor de alimentare cu energie termică; - durata de recuperare a investiţiilor capitale. 8. Variante elaborate şi recomandate pentru sistemele de alimentare cu energie termică În baza rezultatelor examinării sistemelor existente de alimentare cu energie termică, inclusiv calculelor tehnico-economice şi comparării diverselor variante de modernizare se constată următoarele. Reducerea considerabilă a tarifelor la energia termică este posibilă în cazul utilizării în calitate de sursă de energie termică în sistemele respective a CET sau mini-CET, care produc energie termică şi electrică concomitent, în mod combinat. Astfel tariful la energia termică poate fi redus pînă la 100 lei/Gcal şi mai puţin din contul comercializării energiei electrice. Avînd în vedere acest fapt, pentru majoritatea oraşelor se propune construirea CET sau mini-CET. În calitate de utilaj principal se propun grupuri cogenerative cu motoare cu piston care funcţionează pe gaz natural, instalaţii de turbine cu gaz şi instalaţii mixte gaz-abur de diferite capacităţi. Aşa variante sînt elaborate pentru oraşele Briceni, Cupcini, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Floreşti, Glodeni, Ocniţa, Otaci, Rîşcani, Sîngerei şi altele. Din variantele cu CET analizate, mai rentabilă şi economică este varianta cu utilizarea mini-CET, avînd la bază blocurile energetice cu piston care funcţionează pe gaze naturale. Acestea necesită investiţii de 3 ori mai mici şi se recuperează de 2 ori mai repede. Deoarece blocurile energetice care au la bază motoarele cu piston se produc într-o gamă largă de puteri instalate, iar costul unui bloc este relativ mic, în comparaţie cu instalaţia gaz-abur, utilizarea lor permite trecerea pe etape de la sistemele centralizate cu CT obişnuite la sistemele cu CET. Totodată, volumul cheltuielilor pentru procurarea utilajului fiind destul de mici, în condiţiile economice existente în republică, această variantă de modernizare poate fi destul de reală. În cazul respectiv, pe lîngă asigurarea abonaţilor cu energie termică la un tarif considerabil redus, se soluţionează problema asigurării populaţiei cu energie electrică, de asemenea, la un tarif convenabil. Luînd în considerare că resursele de combustibil în Moldova se importă în întregime, varianta în cauză de modernizare a sistemelor de alimentare cu energie termică va permite utilizarea mai completă a potenţialului combustibilului. Variantele sistemelor de producere combinată a energiei termice şi electrice sînt convenabile pentru majoritatea localităţilor din republică, deşi presupun menţinerea sistemelor centralizate cu reţele lungi şi ramificate de conducte. Pentru excluderea pierderilor în reţele se preconizează modernizarea lor, cu utilizarea tehnologiilor şi materialelor moderne. Varianta de producere combinată a energiei termice şi electrice trebuie examinată ca prioritară, atît în domeniul termoenergeticii, cît şi în cel al electroenergeticii. Deoarece în marea majoritate a oraşelor de acum s-a produs descentralizarea, cu separarea abonaţilor după apartenenţa departamentală sau patrimonială, realizarea directă a variantei respective nu este posibilă. La prima etapă de modernizare se propune realizarea schemelor mixte de alimentare cu căldură, în care, de rînd cu sistemele centralizate raionale cu CET, vor exista grupe de abonaţi cu sisteme autonome. Varianta schemei mixte de alimentare cu energie termică, cu sisteme centralizate raionale, cu CT moderne şi grupe de sisteme individuale necesită cheltuieli minime pentru modernizare. Deoarece implementarea cogenerării este posibilă numai prin centralizarea cel puţin la nivel raional, varianta respectivă de modernizare poate fi recomandată ca prima etapă de trecere la sistemele de alimentare cu energie termică cu CET. Varianta de descentralizare totală cu trecerea la sisteme autonome de alimentare cu energie termică este eficientă din punct de vedere economic în microraioanele cu clădiri cu 12-16 apartamente, în blocurile locative în care peste 50 % din apartamente deja şi-au instalat sisteme individuale sau pentru clădiri separate, situate la distanţe mari de la sursele de energie termică. Pentru oraşele, care rămîn negazificate (Cantemir, Căinari, Făleşti, Leova, Nisporeni, Sîngerei, Teleneşti), sarcina principală este gazificarea lor cît mai urgentă. Pînă la construcţia gazoductelor este posibilă alimentarea cu energie termică de la surse, cu folosirea utilajului pe combustibil solid, gaz lichefiat sau combustibil lichid. Construcţia CT pe gaz lichefiat sau combustibil lichid, în general, nu se consideră convenabilă, deoarece tariful la energia termică produsă în ele depăşeşte 500 lei/Gcal. Însă aceste CT, după gazificarea localităţilor pot fi transferate uşor la gaz natural. În oraşele, în care gazificarea în timpul apropiat nu se aşteaptă, ca soluţie temporară, se propune construirea CT pe cărbune, deoarece ele necesită investiţii capitale relativ mici şi permit producerea energiei termice la un preţ de 180-200 lei/Gcal, de exemplu, în una din variantele pentru or.Cantemir. Variantele cu CT, în care se prevede utilizarea gazului, asigură posibilitatea stabilirii tarifelor la energia termică livrată consumatorilor la nivel de 160-180 lei/Gcal. Aceasta se referă la următoarele oraşe şi localităţi: Anenii Noi, Basarabeasca, Briceni, Cahul, Gălăraşi, Căuşeni, Ceadîr-Lunga şi altele. Pentru unele oraşe, de exemplu Criuleni, s-a examinat posibilitatea construcţiei CT, unde în calitate de combustibil se utilizează deşeurile menajere şi agricole. Preţul de cost al energiei termice produse în aceste centrale este mic, dar investiţiile capitale în ele sînt foarte mari. În plus, este necesară organizarea unei infrastructuri pentru colectarea, selectarea, stocarea şi transportul deşeurilor. Aceste proiecte pot fi realizate cu atragerea mijloacelor organizaţiilor ecologice internaţionale şi granturilor. O altă modificare a sistemelor existente, recomandată pentru toate localităţile analizate, constă în nivelul divers de descentralizare, respectînd principiul de clasificare al consumatorilor (separarea consumatorilor din sfera socială şi sectorul bugetar). Scopul descentralizării constă în reducerea maximală a pierderilor în reţelele termice. Se recomandă diverse variante: descentralizare parţială a sistemelor pînă la nivel raional, cu construirea mini-CET, a CT raionale noi sau a CT pentru microraioane nu prea mari. Pentru amplasarea acestora este preferabilă utilizarea punctelor termice, deoarece ele, de regulă, se află în centrul de sarcină şi presupun prezenţa tuturor comunicaţiilor tehnice necesare; descentralizare parţială a sistemelor cu construirea de CT noi, pentru grupe mici de clădiri (de regulă 2-3) din sectorul social sau locativ; descentralizare totală a sistemului de alimentare cu căldură, cu construirea noilor CT individuale autonome (în containere, modulare, de acoperiş) sau a instalaţiilor individuale. Deşi la prima vedere descentralizarea totală pare a fi avantajoasă, trebuie de avut în vedere că realizarea acestei variante va necesita reproiectarea şi reconstrucţia cardinală a reţelelor de distribuţie a gazului natural şi, principalul, va face imposibilă trecerea ulterioară la cogenerare şi reducerea considerabilă a tarifului la energia termică. În legătură cu aceasta se recomandă descentralizarea pînă la nivelul raional care permite, pe de o parte, lichidarea reţelelor termice magistrale lungi, iar pe de altă parte permite implementarea noilor realizări ale termoenergeticii - mini-CET automatizate. În anexă sînt prezentate variantele examinate şi recomandate ale sistemelor de alimentare cu energie termică pentru fiecare oraş inclus în Program. 9. Utilaj termoenergetic şi tehnologii recomandate Luînd în considerare rezultatele analizei prezentate mai sus şi variantele de modernizare a sistemelor de alimentare cu energie termică a oraşelor se recomandă următoarele. În calitate de surse de energie termică mai raţională este construcţia CET şi mini-CET, deoarece numai cogenerarea energiei termice şi electrice permite reducerea considerabilă a tarifului la energia termică din contul comercializării energiei electrice. Totodată, mai eficiente sînt mini-CET cu motoare cu ardere internă cu piston care funcţionează pe gaz natural. În localităţile cu sisteme centralizate orăşeneşti unice este convenabilă modernizarea CT centrale în CET, cu folosirea instalaţiilor mixte gaz-abur, randamentul cărora la producerea comună a căldurii şi energiei electrice constituie 0,80 - 0,83. Deşi cheltuielile capitale iniţiale sînt destul de mari, durata de recuperare a acestor CET constituie 5-7 ani şi nu depăşeşte jumătate din durata de viaţă a utilajului de bază. După recuperare venitul net anual este mult mai mare, decît în variantele cu CT, ceea ce face această variantă de modernizare mai atractivă pentru investitori. În calitate de utilaj termoenergetic de bază pentru CT se recomandă instalaţiile cu cazane contemporane performante, care se caracterizează printr-o valoare înaltă a randamentului într-un diapazon mare de sarcină, arderea totală a combustibilului şi un nivel înalt de automatizare a proceselor de ardere cu posibilitatea reglării parametrilor agentului termic. Principalii elaboratori şi producători ai acestui utilaj sînt firmele ţărilor Europei de Est, un şir de întreprinderi din ţările C.S.I., producătorii autohtoni. La elaborarea variantelor sistemelor de alimentare cu căldură a oraşelor şi localităţilor republicii au fost utilizaţi indicii prezentaţi de producătorii şi distribuitorii firmelor producătoare, menţionate în tabelul 2. Tabelul nr. 2 Caracteristicile tehnice si economice de baza ale utilajului energetic modern pentru centrale termice, stabilite la elaborarea prezentului Program Utilaj Puterea termică, MW Tipul combustibilului Costul utilajului,dolari SUA Costul căldurii,lei/Gcal 1 2 3 4 5 CT 0,12 gaz 8200 - 13800 160 - 178 0,16 gaz 9300 - 18100 160 - 178 0,25 gaz 11400-25800 160 - 178 0,40 gaz 14600-32800 160 - 178 0,63 gaz 17300-41400 160 - 178 1,0 gaz 22400-52100 160 - 178 1,6 gaz 30900-62500 160 - 178 2,0 gaz 37700-72700 160 - 178 1 2 3 4 5 CT cu module 0,10 gaz 10700-17900 170 -185 0,20 gaz 14100-22300 170 - 185 0,30 gaz 22800-28100 170 - 185 0,40 gaz 24200-34400 170 - 185 0,50 gaz 25200-47100 170 - 185 0,60 gaz 29100-51600 170 - 185 0,80 gaz apr. 32500 170 - 185 1,26 gaz apr. 36700 170 - 185 CT de acoperiş 0,24 gaz 9000 - 10300 150 - 165 0,36 gaz 11300-13000 150 - 165 0,48 gaz 19700-20700 150 - 165 0,60 gaz 22600-23700 150 - 165 0,72 gaz 26200-27800 150 - 165 0,96 gaz 31700-32800 150 - 165 1,10 gaz 34100-35300 150 - 165 Blocuri energetice cu piston pe gaze JMS-208 0,330(0,363)* gaz 260000 110 JMS-212 0,526(0,636)* gaz 335000 110 JMS-312 0,625(0,791)* gaz 375000 110 JMS-316 0,836(1,052)* gaz 405000 110 JMS-320 1,048(1,315)* gaz 450000 110 JMS-612 1,637(1,665)* gaz 650000 110 JMS-620 2,734(2,790)* gaz 900000 110 *în paranteze este indicată puterea electrică. La reconstrucţia reţelelor termice vechi şi construcţia reţelelor noi este necesar de folosit sistemele bitubulare hidraulice din ţevi preizolate amplasate subteran, fără canale gata fabricate sau utilizarea conductelor fabricate, cu aplicarea materialelor polimere. În pofida costului relativ înalt al acestor conducte, ele sînt supuse mai puţin coroziunii, au un termen de exploatare considerabil mai mare, permit reducerea pierderilor de căldură, au o rezistenţă hidraulică mai mică, ceea ce reduce cheltuielile de exploatare pentru transportarea agentului termic. La reconstruirea sistemelor de încălzire ale blocurilor locative cu multe apartamente se recomandă trecerea, în măsura posibilităţilor, la sisteme orizontale de distribuţie, cu amplasarea coloanelor în încăperea scărilor şi instalarea apometrelor pe racordurile fiecărui apartament. Aceasta va asigura evidenţa energiei termice livrate pe apartamente, precum şi posibilitatea deconectării fiecărui apartament. Prepararea apei calde de consum se va produce în puncte termice individuale în fiecare casă, cu utilizarea încălzitoarelor cu plăci. 10. Asigurarea sectorului termoenergetic cu gaz natural şi alte tipuri de combustibil Combustibilii de bază pentru sectorul termoenergetic sînt: gazul natural, cărbunele, păcura şi motorina. Din cele 36 de oraşe incluse în prezentul Program 24 sînt asigurate cu gaz natural. Fapt care permite de a utiliza în aceste oraşe cele mai convenabile din variantele examinate. Efectuarea lucrărilor de dezvoltare a sistemului de gaze a republicii este prevăzută de Programul Naţional de gazificare al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1643 din 19 decembrie 2002, conform căruia celelalte 12 oraşe vor fi gazificate în perspectivă de durată medie. În oraşele negazificate pînă în prezent este necesară soluţionarea problemei de asigurare cu combustibil solid şi lichid (cărbune, păcură, motorină etc.). Pentru aceasta este necesar de a efectua lucrări corespunzătoare de utilare a depozitelor, rezervoarelor, căilor de acces şi altor obiecte pentru achiziţionarea, păstrarea şi distribuţia diferitor forme de combustibil. 11. Asigurarea financiară a lucrărilor de renovare a sistemelor de alimentare cu căldură Selectarea variantelor de renovare a sistemelor de alimentare cu căldură termică prezentate în tabelul anexat a fost precedată de calculele tehnico-economice efectuate conform unei metodici aprobate. investiţiile necesare pentru reconstrucţia şi renovarea sistemelor de alimentare cu energie termică a celor 36 oraşe şi localităţi au fost determinate ţinînd cont de costul utilajului termotehnic de bază. Totalul investiţiilor necesare pentru dezvoltarea sistemelor de alimentare cu energie termică constituie 15,8 mil. dolari SUA, cu condiţia construcţiei surselor de producere numai a energiei termice, cu capacitatea instalată totală egală cu 415 MW. În cazul aplicării în 22 oraşe (din 36) a variantelor sistemelor de alimentare cu energie termică bazate pe construcţia de mini-CET şi electrică şi în cele 14 oraşe rămase - surse numai de energie termică, vor fi necesare investiţii în valoare de 74,3 mil. dolari SUA. În acest caz, valoarea totală a capacităţii termice instalate va constitui 180 ?W, cu păstrarea mărimii anterioare a capacităţii termice instalate. La instalarea surselor de producere combinată a energiei termice şi electrice se soluţionează parţial o problemă importantă pentru complexul energetic din republică - creşterea capacităţii electrice şi reducerea deficitului ei în localităţile de pe malul drept al Nistrului. Prezentul Program prevede accesul la următoarele instrumente financiare: împrumuturi sub garanţii municipale, credite ale Băncii Mondiale, credite sub garanţii private, bănci comerciale, capitalul privat, antreprenorii locali şi companiile străine, Fondul Investiţiilor Sociale din Moldova, Fondul naţional de conservare a energiei. În variantele producerii combinate a energiei termice şi electrice, cota-parte a mijloacelor, care se referă la capacităţile electrice, trebuie să fie atrasă din surse diferite de cele alocate pentru dezvoltarea sistemelor de alimentare cu energie termică. Luînd în considerare situaţia critică în domeniul alimentării cu energie termică din republică, prezentul Program trebuie să fie realizat, în general, pe parcursul a 2-3 ani. IV. Direcţiile de perfecţionare a sistemului legislativ şi organizaţional de gestionare a livrării şi consumului de căldură 12. Funcţiile organelor locale şi de stat în gestionarea alimentării cu căldură Rolul statului constă în elaborarea strategiei şi crearea condiţiilor de dezvoltare a termoenergeticii, adoptarea politicii tehnice şi stimularea implementării realizărilor moderne ale ştiinţei şi tehnicii, în coordonarea totală a lucrărilor şi controlului privind respectarea de către întreprinderile termoenergetice şi consumatori a actelor normative şi legislative, indiferent de forma de proprietate, incluzînd supravegherea de stat în respectarea normelor tehnice, tehnica securităţii şi securitatea ecologică. Rolul statului constă, de asemenea, în soluţionarea problemei de alimentare cu energie termică a consumatorilor bugetari prin asigurarea financiară, materială şi cu combustibil pentru procurarea energiei termice de la întreprinderile energetice specializate sau pe cale de construcţie individuală şi exploatare a sistemelor individuale de alimentare cu energie termică şi energie electrică în general. O parte din funcţiile sale organele de stat le pot realiza prin autorităţile administraţiei publice locale sau de comun acord cu ele. Autorităţile administraţiei publice locale sînt responsabile pentru asigurarea cu căldură a obiectelor, aflate în proprietatea lor sau în subordonare directă, precum şi a fondului locativ al oraşelor şi localităţilor. Autorităţile administraţiei publice locale sînt obligate să participe la realizarea măsurilor tehnice şi organizatorice, întreprinse de către organele de stat şi instituţiile departamentale, de asemenea, trebuie să participe la coordonarea tuturor activităţilor întreprinderilor energetice, aflate pe teritoriul lor, indiferent de forma de proprietate. Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cele centrale de stat se călăuzesc de următoarele principii de bază: crearea condiţiilor pentru funcţionarea întreprinderilor energetice în interesele consumatorilor, soluţionarea problemelor curente şi armonizarea strategiilor şi politicilor în domeniul termoficării cu strategiile privind dezvoltarea social-economică, urbanismul şi amenajarea teritoriului în scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor prestate. 13. Crearea formelor noi de administrare a consumului de căldură Necesitatea creării noilor forme de administrare locală pentru soluţionarea problemelor de alimentare cu energie termică şi întregului şir de alte probleme a apărut în legătură cu privatizarea locuinţelor. Locatarii au devenit proprietarii spaţiilor locative, precum şi a tuturor sistemelor inginereşti aflate în locuinţele lor. În cazul caselor individuale proprietarii de sine stătător rezolvă problema conservării energiei, folosindu-se în condiţii contractuale de serviciile organizaţiilor de alimentare cu energie termică în mod direct, iar, în caz de necesitate, coordonează acţiunile sale cu autorităţile administraţiei publice locale. Problematice sînt formele deciziilor colective ale locatarilor blocurilor cu apartamente privatizate. Ţinînd cont de experienţa unui şir de ţări, se recomandă crearea asociaţiilor locative ca cel mai eficient instrument în soluţionarea problemelor de ordin general şi colective în blocurile cu multe apartamente. Asociaţiile locative trebuie să fie create în toate blocurile cu multe apartamente, unde sînt cel puţin doi proprietari diferiţi (condominium), indeferent de cota deţinută, care vor decide instalarea sistemelor efective de alimentare cu energie termică. Fiecare proprietar trebuie să-si aducă aportul atît la cheltuielile comune, proporţional mărimii apartamentului său şi cotei-părţi a consumului de energie de la volumul total cheltuite la alimentarea cu energie a blocului, cît şi la realizarea lucrărilor de încălzire a clădirii, evidenţa energiei şi îndeplinirea altor măsuri comune pentru clădiri în vederea majorării eficacităţii folosirii energiei. Asociaţiile locative (condominium) trebuie să devină parteneri principali ai Guvernului, municipiilor şi altor unităţi obşteşti şi gospodăreşti pentru fundamentarea dezvoltării sistemului alimentării cu energie termică şi atragerea asistenţei financiare şi tehnice. 14. Baza legislativă în domeniul termoenergeticii Baza legislativă a republicii în domeniul alimentării cu căldură o constituie Concepţia privind renovarea sistemului republican de alimentare cu căldură, Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr.1402-XV din 24 octombrie 2002, Regulamentul cu privire la furnizarea şi utilizarea energiei termice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 434 din 9 aprilie 1998, Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 191 din 19 februarie 2002 etc. În baza legislaţiei în vigoare, normelor şi regulilor în construcţii care funcţionează în republică, precum şi a regulilor exploatării tehnice şi tehnicii securităţii se elaborează documente, instrucţiuni şi alte acte departamentale necesare pentru activarea practică la proiectarea, construcţia şi exploatarea instalaţiilor şi sistemelor termoenergetice. Asupra sectorului energetic şi relaţiilor între furnizorii de energie termică şi consumatori se răsfrînge şi acţiunea altor legi ce ţin de activitatea juridică, de proprietate ş.a. V. Direcţiile principale ale conservării energiei în sistemele de alimentare cu căldură şi reducere a pierderilor de energie termică Modernizarea instalaţiilor de generare a energiei termice, introducerea surselor alternative de energie, recuperarea resurselor energetice renovabile, ori a unor soluţii, care asigură reducerea substanţială a consumurilor energetice se realizează prin eforturi financiare şi necesită asumarea unor responsabilităţi pentru consumul de energie. Este necesar de a schimba radical atitudinea societăţii privind concepţiile de generare, transportare, distribuţie şi utilizare a energiei termice şi electrice. Fiecare casă cu etaje, grup de case cu curte comună ori instituţie prezintă o comunitate de oameni care, pentru a duce un trai decent şi a avea condiţii de lucru civilizate, trebuie să contribuie prin toate mijloacele accesibile la eficientizarea consumurilor de energie şi apă caldă. Măsurile de reducere a pierderilor de căldură în general sînt cunoscute şi nu prezintă dificultăţi tehnice în realizare, dar în multe cazuri nu se aplică. Enumerăm unele din ele pentru sectorul rezidenţial: reparaţia la timp şi înlocuirea armaturii şi conductelor sistemelor de alimentare cu căldură; lichidarea scurgerilor reduce consumul de căldură şi apă cu 5?10%; restabilirea izolaţiei termice ale conductelor şi armaturii va da o economie de 2?3 % din consumurile de energie termică; instalarea contoarelor moderne de evidenţă a consumului de căldură şi apă în diapazon larg ale caracteristicilor de consum; economia mijloacelor băneşti va putea constitui 20?50 %, iar în unele cazuri şi pînă la 70 % în comparaţie cu spaţiile necontorizate; de exclus, în mod categoric, orice modificări nereglamentare în sistemele de alimentare cu căldură şi aprovizionare cu apă; reparaţia la timp şi înlocuirea uşilor şi ferestrelor pe scări şi în subsoluri; economia căldurii va constitui 2?5 la sută; de exclus, în mod categoric, sustragerea agentului termic din sistemul centralizat de încălzire; spălarea sistemelor de încălzire la sfîrşitul perioadei de încălzire; întreţinerea în stare bună a acoperişului casei. La grosimea corespunzătoare a stratului materialului de termoizolare pierderile de încălzire a încăperilor ultimului etaj se vor micşora cu 10?15%; acoperirea pereţilor pe partea exterioară cel puţin cu un strat de tencuială simplă, dacă nu există posibilitatea financiară de a aplica un strat suplimentar din materiale termoizolante; aplicarea unui strat suplimentar din materiale termoizolante pe partea interioară a pereţilor exteriori, cu un strat de 30-50 mm de material termoizolant; de aplicat, în măsura posibilităţilor, un strat termoizolant la pereţii balcoanelor şi logiilor, de montat două rînduri de sticlă la ferestre. Se va economisi 10?15 la sută din căldură şi temperatura la balcon se va mări cu 3?5 0C. Deosebit de important este respectarea măsurilor pentru conservarea energiei şi reducerea cheltuielilor la producerea şi transportul energiei termice. În primul rînd, este necesar un management corespunzător, care prevede calificarea personalului, responsabilitatea şi cointeresarea pentru eficienţa muncii. Prezentăm mai jos unele din soluţiile, care fiind aplicate, vor reduce semnificativ cheltuielile financiare: utilizarea cazanelor cu randament de cel puţin 0.92, care funcţionează pe gaze, iar în cazurile de utilizare a energiei vaporilor de apă din gazele de ardere randamentul termic trebuie să fie de cel puţin 0.95; în caz de utilizare a motoarelor cu ardere internă tip diesel, randamentul electric trebuie să fie de cel puţin 0.42; luînd în considerare că sarcina termică de calcul a clădirilor este de două ori mai mare decît sarcina termică medie în perioada de încălzire, este economic avantajos de a folosi pentru pomparea agentului termic acţionări cu viteze variabile. Economia de energie electrică va constitui cel puţin 40 la sută; înlocuirea reţelelor termice vechi cu materiale moderne. Pierderile de căldură se vor reduce cu cel puţin 50 la sută; reglarea automatizată a funcţionării centralelor termice, cu excluderea maximală a factorului uman. Eficienţa utilizării combustibililor va fi menţinută la nivel de cel puţin 0.94. Măsurile nu sînt limitative şi pot fi completate cu alte soluţii tehnice realizabile şi suportabile din punct de vedere economic, care au o durată acceptabilă de recuperare a investiţiilor. Costurile anuale pentru încălzire şi apă caldă de consum pot fi considerabil reduse în cazul aplicării soluţiilor de conservare a energiei pe întreg lanţul de alimentare cu căldură - de la sursa de căldură pînă la consummator. Măsurile de conservare a energiei au grade diferite de cost, dar îndeplinirea lor nu numai că va reduce cheltuielile legate de termoficare, dar şi va spori nivelul de confort, va reduce maladiile. Reuşita realizării măsurilor de conservare a energiei depinde, în mod direct, de eforturile comune ale structurilor de stat, administraţiilor publice locale, asociaţiilor de locatari, oamenilor de afaceri şi populaţiei. VI. Perfecţionarea politicii tarifare în domeniul alimentării cu energie termică 15. Perfecţionarea modalităţii de calcul şi stabilirea tarifelor la energia termică Modalitatea de calcul a tarifelor la energia termică în conformitate cu Legea cu privire la energia termică se elaborează de către Agenţia Naţională de Reglementare în Energetică (ANRE). În metodologia respectivă se ia în considerare costul energiei termice livrată consumatorilor. Mărimile tarifelor reglementate la energia termică se calculează şi se aprobă de către ANRE, în cazul proprietăţii de stat a sistemelor de alimentare cu energie termică. Mărimile tarifelor la energia termică, livrată consumatorilor prin sistemele de alimentare cu energie termică proprietate municipală, se aprobă de către autorităţile administraţiei publice locale. Tarifele se calculează în baza metodologiei elaborate de către ANRE. În sistemul departamental şi alte sisteme de alimentare cu energie termică tarifele se determină în baza contractului cu consumatorii. 16. Măsurile de bază pentru ameliorarea stării financiare a întreprinderilor din complexul termoenergetic şi micşorarea tarifelor la energia termică Ca urmare a situaţiei extrem de dificile create în termoenergetică, urmează de recunoscut că alimentarea cu energie termică a oraşelor incluse în prezentul Program, precum şi activitatea rentabilă a întreprinderilor din complexul termoenergetic nu este posibilă fără investiţii financiare urgente în ramură, îndreptate, în primul rînd, spre modernizarea utilajului de bază. În acest scop este necesar să se utilizeze CET-urile moderne şi mini-CET-urile, deoarece numai cogenerarea energiei termice şi electrice asigură tariful pe care consumatorul este în stare să-l achite. În afară de aceasta cogenerarea asigură întreprinderile cu mijloace financiare suplimentare - de la comercializarea energiei electrice şi soluţionează problemele legate de regimul sezonier al lucrărilor. În baza celor expuse măsurile de bază privind ameliorarea situaţiei financiare a întreprinderilor complexului termoenergetic şi micşorării tarifelor la energia termică pot include următoarele: să se găsească, în mod de urgenţă, mijloace financiare şi resurse pentru modernizare, iar în oraşe să se creeze sisteme moderne de alimentare cu energie termică bazate pe cogenerarea energiei termice şi electrice; să se creeze, în caz de necesitate, întreprinderi de alimentare cu energie termică pe baza utilajului şi tehnologiilor moderne (de regulă în oraşele unde lipsesc sursele de energie termică sau sistemele sînt deteriorate totalmente). VII. Măsurile de reducere a impactului sistemelor de alimentare cu căldură asupra mediului înconjurător În pofida faptului că în ultimii ani centralele termice ale multor sisteme centralizate de alimentare cu energie termică nu funcţionau sau funcţionau pe o perioadă de timp scurtă în decursul anului, impactul sistemelor de alimentare cu energie termică asupra mediului înconjurător nu s-a redus, dar din contra s-a majorat. În calitate de factori nefavorabili ce sînt prezenţi la etapa actuală putem menţiona: tăierea arborilor şi arbuştilor pentru utilizarea lemnului în calitate de combustibil; păstrarea combustibilului, vărsarea zgurei şi cenuşei în locurile neamenajate; evacuarea fumului şi gazelor în oraşe prin utilizarea în masă de către populaţie a sistemelor individuale de alimentare cu energie termică; pericolul exploziilor şi a incendiilor. Emisiile în atmosferă, apărute în urma funcţionării noilor CET, mini-CET, CT, trebuie examinate ca emisii apărute de la arderea cărbunelui, lemnelor şi altor lubrifianţi care sînt utilizate de populaţie în sistemele individuale şi locale. La elaborarea prezentului Program o tendinţă principală pentru dezvoltarea sectorului de alimentare cu energie termică a localităţilor negazificate este gazificarea acestora. Aceasta permite reducerea relativă a impactului ecologic de la arderea în CT a diferitor tipuri de lubrifianţi - cărbune, păcură etc. La completarea surselor de alimentare cu energie termică cu utilajele respective se propune instalarea cazanelor modernizate cu caracteristici înalţi din punct de vedere ecologic şi al coeficientului de rentabilitate. Majorarea coeficientului de utilizare conduce la scăderea cheltuielilor combustibilului ars, ceea ce influenţează pozitiv eficacitatea din punct de vedere ecologic a cazanelor. Clasa de cazane conform NOx, în general, a 5-ea, este cea mai mare în Europa. Aceasta înseamnă că de la acest cazan în atmosferă se elimină pînă la 70 ?g/кWh NOx. Din moment ce cazanele sint asigurate cu arzătoare moderne ce se răcesc, în realitate majoritatea acestor cazane elimină pînă la 25 ?g/кWh NOx si multor cazane li se oferă certificate "Produse ecologice". Eliminările ?O - 32-60 mg/kWh, pe cînd cazanele învechite elimină pînă 200 ?g/кWh. Cazanele propuse pentru instalare corespund standardelor europene si sînt certificate pe teritoriul republicii. Calculul eliminărilor substanţelor nocive în atmosferă pentru fiecare CT, concentraţia maximală la sol, precum şi analiza comparativă cu concentraţia maximal admisibilă trebuie să fie îndeplinite de organizaţiile de proiectare la etapa îndeplinirii proiectului de lucru. La elaborarea documentaţiei de proiectare trebuie să fie prevăzute şi lucrări pentru securitatea rezervoarelor de apă de la impurificarea cu ape de scurgere şi protecţiei surselor de apă. Prin realizarea prezentului Program situaţia ecologică în domeniul securităţii rezervoarelor de apă se va ameliora, în legătură cu utilizarea conductelor izolate cu poleuritan expandat, care permite reducerea considerabilă a pierderilor de apă şi, ca urmare, micşorarea stocurilor de producere, reducînd capacitatea de tratare chimică a apei, numărul de regenerări ş.a. La elaborarea prezentului Program s-a luat în considerare şi posibilitatea utilizării în calitate de combustibil a deşeurilor menajere solide şi a deşeurilor activităţii gospodăriilor ţărăneşti, ceea ce este o măsură preponderentă şi ecologic fundamentată. În cazul formării în procesul tehnologic a zgurei şi necesităţii construcţiei depozitelor de zgură, poate fi soluţionată problema utilizării zgurei, de exemplu, la fabricarea vopselelor şi în construcţie ş. a. Proiectele de lucru ale CT, CET trebuie să fie elaborate conform cerinţelor Inspectoratului Ecologic de Stat şi consultate cu Direcţia Expertiza Ecologica de Stat. VIII. Direcţiile principale ale cercetărilor ştiinţifice pentru crearea sistemelor eficiente de alimentare cu căldură Direcţiile lucrărilor de cercetări ştiinţifice şi elaborărilor tehnice noi se verifică prin tendinţele finale ale prezentului Program - asigurarea sporirii eficacităţii sectorului termoenergetic, micşorarea maximă a tarifelor la energia termică şi scăderea influenţei ecologice a instalaţiilor şi sistemelor de alimentare cu energie termică asupra mediului ambiant. Lucrările de cercetări ştiinţifice în domeniul termoenergeticii sînt oportune şi au următoarele direcţii de bază: cercetările tehnice şi tehnologice privind problemele în ramura de producere, de transportare, distribuţie, de reglare a regimurilor şi măsurare a consumului de energie termică, căutarea deciziilor tehnice eficiente şi pregătirea recomandaţiilor; cercetările problemelor economice ale termoenergeticii şi elaborarea propunerilor privind scăderea tarifelor la energia termică, livrată consumatorilor; cercetările în domeniul optimizării managementului în sectorul termoenergetic, perfecţionarea actelor normative şi legislative, formelor relaţiilor reciproce cu consumatorul; cercetările şi căutarea metodelor reducerii impactului ecologic al sectorului termoenergetic asupra mediului ambiant. Fiecare din direcţiile de bază propuse presupun efectuarea lucrărilor concrete şi căutarea deciziilor optimale. IX. Concluzii Concepţia despre asigurarea cu energie termică a Republicii Moldova, Legea despre energia termică şi prezentul Program pun baza realizării complexului de măsuri pentru renovarea sistemelor de alimentare cu energie termică a localităţilor mari din ţară. Prezentul Program are drept scop elaborarea şi realizarea complexului de măsuri pentru renovarea sistemului de alimentare cu energie termică a localităţilor ţării. În prezentul Program sînt examinate 36 de oraşe. Pentru fiecare din ele sînt efectuate calcule a mai multor variante ale sistemelor de alimentare cu energie termică în baza folosirii mijloacelor moderne de producere, distribuţie, furnizare, transportare a energiei termice pentru consumatori şi recomandate cele mai eficiente din ele. Variantele elaborate şi propuse ale sistemelor de alimentare cu energie termică a oraşelor şi localităţilor respective pot servi ca bază pentru lucrările de proiectare ulterioare şi aplicarea lor în practică. În volumul total aceste materiale se află la Ministerul Energeticii şi Institutul "Energoproiect", iar pentru fiecare oraş în parte - la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale. Variantele recomandate ale sistemelor de alimentare cu energie termică sînt elaborate, în general, pentru casele cu multe apartamente şi blocurile locative, instituţiile social-culturale, clădirile instituţiilor de învăţămînt, de stat etc. Soluţiile tehnice elaborate pot fi utilizate şi în alte localităţi din republică. Variantele propuse sînt bazate pe reconstruirea sistemelor existente de centralizare a lor şi crearea, în cazuri aparte a sistemelor autonome de asigurare cu energie termică, construirea surselor, cu eliberarea combinată a energiei termice şi electrice. Alegerea variantelor recomandate se desfăşoară pe baza calculelor tehnico-economice şi compararea variantelor, avînd în vedere varianta finală a tarifului calculat la energia termică, însă alegerea variantei finale de asigurare cu energie termică trebuie să se efectueze de către autorităţile administraţiei publice locale. Anexa la Programul Naţional de renovare şi descentralizare a sistemelor de alimentare cu căldură a localităţilor din Republica Moldova Tabelul general cu sistemele propuse de alimentare cu căldură pentru localităţile urbane din Republica Moldova Nr. d/o Localitatea Sarcina termică de calcul Gcal/h/MW Varianta Procentul de acoperire a necesarului, % Investiţii necesare, mii dolari SUA* Costul energiei termice, lei/Gcal Fără includerea de investiţii Cu includerea de investiţii 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Anenii Noi 5,77/6,71 Instalarea centralelor termice cu capacitatea de 50-300 kW 25 89 160 230 Instalarea centralelor termice de cartier cu capacitatea de 150-250kW 35 65 168 243 Mini CET cu motoare Diesel pe gaz natural 40 640 60 Total: 100 794 2 Basarabeasca var. nr.1 3,20/3,72 Modernizarea centralelor termice existente cu descentralizare parţială 100 256 207 292 Basarabeasca var. nr.2 Descentralizarea totală 100 143 168 215 3 Briceni var. nr.1 13,00/15,12 Schema mixtă cu trei sisteme districtuale cu mini CET pe baza grupurilor cu motoare cu piston pe combustibil gazos a cîte 1,7 MW (9 buc) 100 5800 100 150 Briceni var. nr.2 Modernizarea reţelelor termice cu utilizarea centralelor termice existente şi construcţia centralei termice a orăşelului fabricii de zahăr cu cazane moderne a cîte 1,6 MW 100 110 180 231 Briceni var.nr.3 Modernizarea sistemului centralizat unic cu CET de la fabrica de zahăr 100 100 159 210 Briceni var.nr.4 Descentralizarea totală cu trecerea la sisteme individuale de încălzire cu centrale termice cu module MK-150...500 şi cazane autonome cu capacitatea de 48-90 kW 100 915 160 205 4 Cahul var.nr.1 Modernizarea centralelor şi reţelelor termice existente 100 2289 199 282 Cahul var.nr.2 30,00/34,89 Descentralizarea sistemelor de alimentare cu căldură 100 1686 180 241 5 Cantemir var.nr.1 8,50/9,89 Pentru sisteme cu cazane de păcură 100 246 255 - Cantemir var.nr.2 Pentru sisteme cu cazane pe combustibil de uz casnic 100 263 400 - Cantemir var.nr.3 Pentru sisteme cu cazane pe motorină 100 263 543 - Cantemir var.nr.4 Pentru sisteme districtuale cu cazane pe cărbune 100 230 187 - Cantemir. var.nr.5 (gaz) Descentralizarea totală cu trecerea la sisteme individuale de încălzire cu centrale termice cu module MK-100...500 şi cazane autonome cu capacitatea de 48-80 kW 100 624 160 330 Cantemir var.nr.6 Sisteme individuale cu cazane autonome cu capacitatea de 48-80 kW 2 17 160 300 Total: 100 3816 Cantemir. var.nr.7 Schema mixtă cu patru sisteme districtuale cu centrale termice cu cazane cu capacitatea a cîte 1,1 MW 98 247 170 255 Sisteme individuale cu centrale termice cu module cu capacitatea 0,2 MW şi cazane autonome cu capacitatea de 48-80kW 2 17 160 300 Total: 100 264 6 Căinari var.nr.1 1,70/1,98 Modernizarea centralei termice existente şi construirea centralelor termice autonome cu cărbune 100 93 183 241 Căinari var.nr.2 (gaz) Modernizarea şi descentralizarea parţială a sistemului existent de alimentare cu căldură prin instalarea centralelor termice cu cazane moderne 100 116 192 265 7 Călăraşi 9,46/11,00 Modernizarea şi descentralizarea parţială a sistemului existent de alimentare cu căldură prin instalarea centralelor termice cu cazane moderne 5 19 162 201 Instalarea centralelor termice autonome 95 469 164 204 Total: 100 488 8 Căuşeni var.nr.1 10,20/11,86 Modernizarea centralelor şi reţelelor termice existente 100 624 184 250 Căuşeni var.nr.2 Descentralizarea sistemelor de alimentare cu căldură 100 592 181 244 9 Ceadîr-Lunga 10,70/12,44 Modernizarea a unui număr din centrale termice existente şi descentralizarea parţială prin instalarea a centralelor termice autonome 100 719 186 259 10 Cimişlia var.nr.1 3,50/4,07 Modernizarea centralelor şi reţelelor termice existente 100 197 186 246 Cimişlia var.nr.2 Descentralizarea sistemelor de alimentare cu căldură 100 214 192 258 11 Comrat var.nr.1 14,20/16,51 Modernizarea centralelor şi reţelelor termice existente 100 660 165 216 Comrat var.nr.2 Descentralizarea sistemelor de alimentare cu căldură 100 866 199 12 Criuleni 10,30/11,98 Instalarea centralelor termice de cartier cu capacitatea de 24-120 kW 4 20 16 228 Mini CET cu electrogeneratoare-Diesel pe gaz natural 58 1280 45 78 Centrale termice cu deşeuri menajere cu capacitatea de 4,0 MW 38 230 150 211 Total: 100 1557 13 Cupcini var.nr.1 5,50/6,40 Schema mixtă cu un sistem districtual cu mini CET în baza grupurilor energetice cu motoare cu piston pe combustibil gazos a cîte 1,7 MW (2 buc) 52 1328 110 140 Schema mixtă cu trei sisteme districtuale cu centrale termice cu cazane a cîte 0,25-0,4 MW 47 130 180 280 Sistem individual în bază de centrale termice cu module echipate cu cazane cu capacitatea de 60kW 1 3 155 220 Total: 100 1461 Cupcini var.nr.2 Schema mixtă cu patru sisteme districtuale cu centrale termice moderne şi cazane cu capacitatea de 0,25-2MW 99 246 180 270 Schema individuală în baza cazanelor autonome cu capacitatea de 60kW 1 3 155 220 Total: 100 249 Cupcini var.nr.3 Descentralizarea totală cu trecerea la sisteme individuale de alimentare cu căldură cu centrale termice cu module MK-150...MK-320 şi cazane autonome cu capacitatea de 60kW 100 471 163 260 14 Donduşeni var.nr.1 8,77/10,20 Schema mixtă cu trei sisteme districtuale cu mini CET în baza grupurilor energetice cu motoare cu piston pe combustibil gazos a cîte 1,7 MW şi 1,1 MW (7 buc) 93 4377 100 140 Sisteme individuale în baza centralelor termice cu module MK 240...320 şi cazane autonome cu cazane cu capacitatea de 60kW 7 64 160 220 Total: 100 4441 Donduşeni var.nr.2 Schema mixtă cu patru sisteme districtuale cu centrale termice contemporane şi cazane de 1,6...2 MW 93 368 170 240 Sisteme individuale în bază de centrale termice cu module MK-240...320 echipate cu cazane autonome de capacitatea de 60kW 7 64 160 220 Total: 100 432 Donduşeni var.nr.3 Modernizarea sistemului centralizat unic urban de alimentare cu căldură prin înlocuirea reţelelor termice magistrale şi de distribuţie 100 485 170 240 Donduşeni var.nr.4 Descentralizarea totală cu trecerea la sisteme individuale de alimentare cu căldură în bază de centrale termice cu module cu capacitatea de 150...600 kW şi cazane autonome cu capacitatea de 60-80 kW 100 746 100 350 15 Drochia var.nr.1 9,20/10,70 Încălzire individuală pentru fiecare apartament 100 440 152 189 Drochia var.nr.2 Descentralizarea prin instalarea centralelor termice termice autonome pentru fiecare bloc locativ 100 313 168 200 Drochia var.nr.3 Instalarea centralelor termice de cartier 100 243 171 192 Drochia var.nr.4 Alimentarea cu căldură de la mini CET în baza grupurilor de motoare cu piston pe combustibil gazos 100 4445 110 16 Edineţ var.nr.1 13,60/15,82 Schema mixtă cu două sisteme districtuale cu mini CET în baza grupurilor energetice cu motoare cu piston pe combustibil gazos a cîte 1,7 MW (8 buc) 84 5461 100 140 Sisteme individuale în baza centralelor termice cu module MK-150...500 şi cazanelor autonome cu capacitatea de 48-90 kW 16 139 160 330 Total: 100 5600 Edineţ var.nr.2 Schema mixtă cu două sisteme districtuale cu centrale termice şi cazane moderne de 1,6-2 MW cu modernizarea reţelelor termice şi înlocuirea parţială a utilajului 84 311 170 240 Sisteme individuale în baza centralelor termice MK-150...500 şi cazanelor autonome cu capacitatea de 48-90 kW 16 139 160 330 Total: 100 450 Edineţ var.nr.3 Descentralizarea totală cu trecerea la sisteme individuale cu centrale termice cu module MK-150...800 şi cazane autonome cu capacitatea de 48-90kW 100 800 160 330 17 Făleşti var.nr.1 (gaz) 7,10/8,20 Sisteme individuale de încălzire pentru fiecare apartament 100 342 152 189 Făleşti var.nr.2 (gaz) Descentralizarea prin instalarea centralelor termice autonome pentru fiecare bloc locativ 100 248 168 192 Făleşti var.nr.3 (gaz) Instalarea centralelor termice de cartier 100 197 170 197 Făleşti var.nr.4 (gaz) Alimentarea cu căldură de la mini CET în baza grupurilor cu motoare cu piston pe combustibil gazos 100 3175 110 18 Floreşti var.nr.1 8,40/9,77 Încălzire individuală pentru fiecare apartament 100 358 152 189 Floreşti var.nr.2 Descentralizarea prin instalarea centralelor termice autonome pentru blocurile fondului locativ şi instituţiilor sociale 100 215 168 188 Floreşti var.nr.3 Instalarea centralelor termice de cartier 100 249 173 200 Floreşti var.nr.4 Alimentarea cu căldură de la mini CET în baza grupurilor cu motoare cu piston pe combustibil gazos 100 3175 110 19 Glodeni var.nr.1 6,20/7,21 Încălzire individuală pentru fiecare apartament 100 299 152 189 Glodeni var.nr.2 Descentralizarea prin instalarea centralelor termice autonome pentru blocurile fondului locativ şi instituţiilor sociale 100 188 168 188 Glodeni var.nr.3 Instalarea centralelor termice de cartier 100 200 170 197 Glodeni var.nr.4 Alimentarea cu căldură de la mini CET în baza grupurilor cu motoare cu piston pe combustibil gazos 100 3175 110 20 Hînceşti var.nr.1 (gaz) 8,50/9,89 Modernizarea centralelor şi reţelelor termice existente 100 454 157 221 Hînceşti var.nr.2 (gaz) Descentralizarea sistemelor de alimentare cu căldură 100 397 173 224 21 Ialoveni 6,37/7,41 Instalarea centralelor termice de tip container cu capacitatea de 50...300kW 43 135 156 235 Mini CET cu motoare Diesel pe gaz natural 57 675 83 136 Total: 100 810 22 Leova var.nr.1 11,04/12,84 Instalarea centralelor termice de cartier pe deşeuri menajere 37 300 32 224 Instalarea centralelor termice autonome şi sistemelor individuale de încălzire pe combustibil solid 4 12 170 180 Instalarea centralelor termice de cartier pe cărbune 59 178 162 274 Total: 100 490 Leova var.nr.1 (gaz) Reutilarea centralelor termice de cartier existente 100 380 183 247 23 Nisporeni var.nr.1 6,75/7,85 Instalarea centralelor termice de cartier pe deşeuri menajere 43 240 58 187 Instalarea centralelor termice autonome şi sistemelor individuale de încălzire pe combustibil solid 3 11 164 270 Instalarea centralelor termice de cartier pe cărbune 54 99 190 270 Total: 100 350 Nisporeni var.nr.2 (gaz) Reutilarea centralelor termice de cartier existente 100 250 182 237 24 Ocniţa var.nr.1 8,90/10,35 Modernizarea sistemului centralizat unic de alimentare cu cгldurг prin reutilarea centralei termice оn CET оn baza instalaюiilor combinate gaz-abur ПГУ - 6000 (2 buc.) \xa7i reconstruirea reюelelor termice 100 8800 100 140 Ocniţa var.nr.2 Modernizarea sistemului centralizat unic de alimentare cu căldură prin instalarea în centrala termică de noi cazane BTVK şi reconstruirea reţelelor termice 100 390 170 240 Ocniţa var.nr.3 Schema mixtă cu două sisteme districtuale cu mini CET în baza grupurilor energetice cu motoare cu piston pe combustibil gazos a cîte 1,7 MW (5 buc) 80 3062 100 140 Sisteme individuale în baza centralelor termice cu module MK-150...600 şi cazanelor autonome cu capacitatea de 48-90 kW 20 138 163 330 Total: 100 3200 Ocniţa var.nr.4 Schema mixtă cu două sisteme districtuale cu centrale termice moderne cu cazane de 1,6-2 MW 80 192 170 240 Sisteme individuale în baza centralelor termice cu module MK-150...600 şi cazanelor autonome cu capacitatea de 48-90kW 20 138 163 330 Total: 100 330 Ocniţa var.nr.5 Descentralizarea totală cu trecerea la sisteme individuale în baza centralelor termice cu module MK-150...800 şi cazanelor autonome cu capacitatea de 48-90kW 100 693,2 163 240 Ocniţa var.nr.6 Descentralizarea totală cu trecerea la sisteme individuale în baza centralelor termice cu module MK-100...MK-800 100 788 163 260 25 Orhei Centru 13,10/15,24 var.nr.1 Reconstruirea parţială a sistemelor existente de alimentare cu căldură 69 376 170 220 Instalarea centralelor termice autonome 25 235 145 190 Centrale termice de apartament 6 35 150 190 Total: 100 646 13,10/15,24 var.nr.2 Modernizarea sistemului centralizat de alimentare cu căldură 100 2000 380 550 "Nord" 9,38/10,91 var.nr.1 Reconstruirea parţială a sistemelor existente de alimentare cu căldură 63 232 150 190 Instalarea centralelor termice autonome 37 149 140 180 Total: 100 381 9,38/10,91 var.nr.2 Construirea mini CET cu grupuri energetice în baza motoarelor cu piston pe combustibil gazos 100 3640 70 100 4,46/5,19 "Est", "Bucuria", "Pelivan", "31 August", "Şcoala nr.6", "Nistreanu" Reconstruirea parţială a sistemelor existente de alimentare cu căldură 33 78 150 190 Instalarea centralelor termice autonome 67 147 140 180 Total: 100 225 Varianta a doua 4,46/5,19 Construirea mini CET cu grupuri energetice în baza motoarelor cu piston pe combustibil gazos 100 2640 70 100 26 Otaci var.nr.1 5,33/6,20 Schema mixtă cu două sisteme districtuale cu mini CET cu grupuri energetice în baza motoarelor cu piston pe combustibil gazos a cîte 1,7 MW şi 1,1 MW (4 buc.) 87 2168 100 140 Sisteme individuale în baza centralelor termice cu module MK-100...500 şi cazanelor autonome cu capacitatea de 80, 90 kW 13 42 160 240 Total: 100 2210 Otaci var.nr.2 Schema mixtă cu două sisteme districtuale cu centrale termice moderne cu cazane de 1,6-2 MW 87 202 170 270 Sisteme individuale în baza centralelor termice cu module MK-100...500 şi cazanelor autonome cu capacitatea de 80, 90 kW 13 42 160 240 Total: 100 244 Otaci var.nr.3 Descentralizarea totală cu trecerea la sisteme individuale în baza centralelor termice cu module MK-100...500 şi cazanele autonome cu capacitatea de 80, 90 kW 100 357 160 330 27 Rezina var.nr.1 21,45/24,88 Instalarea centralelor termice autonome pentru 1-6 clădiri 100 903 165 177 Rezina var.nr.2 Instalarea în PTC existente a centralelor termice pentru un grup de blocuri locative 100 848 160 164 Rezina var.nr.3 Reutilarea centralei termice nr.2 în CET şi a punctului termic central în centrală termică de cartier 100 4300 138 171 28 Rîşcani var.nr.1 5,10/5,93 Încălzire individuală pentru fiecare apartament 100 223 152 189 Rîşcani var.nr.2 Descentralizarea prin instalarea centrelor termice autonome pentru fiecare bloc locativ 100 192 168 204 Rîşcani var.nr.3 Instalarea centralelor termice de cartier 100 124 172 192 Rîşcani var.nr.4 Alimentarea cu căldură de la mini CET în baza grupurilor cu motoare cu piston pe combustibil gazos 100 2540 110 29 Sîngerei var.nr.1 5,40/6,28 Încălzire individuală pentru fiecare apartament 100 260 152 189 Sîngerei var.nr.2 Descentralizarea prin instalarea centralelor termice autonome pentru blocurile fondului locativ şi instituţiile sociale 100 220 168 207 Sîngerei var.nr.3 Instalarea centralelor termice de cartier 100 160 171 197 Sîngerei var.nr.4 Alimentarea cu căldură de la mini CET cu grupuri energetice în baza motoarelor cu piston pe combustibil gazos 100 2540 110 30 Soroca 20,84/24,24 Instalarea centralelor termice de tip container cu capacitatea de 36-500 kW 18 185 160 240 Instalarea centralelor termice de cartier cu capacitatea de 3,0 - 4,5 MW 32 211 170 238 Mini CET cu motoare Diesel pe gaz natural 50 1050 105 190 Total: 100 1446 31 Străşeni 11,90/13,84 Instalarea centralelor termice de tip container cu capacitatea de 36 - 300 kW 13 97 160 240 Instalarea centralelor termice de tip container cu capacitatea de 1,0-2,0 MW 87 252 170 238 Total: 100 349 32 Şoldăneşti var.nr.1 5,31/6,18 Instalarea centralelor termice autonome pentru 1-6 clădiri 100 325 187 238 Şoldăneşti var.nr.2 Instalarea centralelor termice pentru un grup de blocuri locative 100 276 176 220 Şoldăneşti var.nr.3 Alimentarea cu căldură de la mini CET cu grupuri energetice în baza motoarelor cu piston pe combustibil gazos 100 2400 110 170 33 Ştefan Vodă var.nr.1 9,60/11,16 Modernizarea centralelor şi reţelelor termice existente 100 461 164 215 Ştefan Vodă var.nr.2 Descentralizarea sistemelor de alimentare cu căldură 100 482 169 223 34 Taraclia 6,53/7,59 Instalarea centralelor termice autonome cu capacitatea de 18-200 kW 7 18 155 220 Instalarea centralelor termice de cartier cu capacitatea de 0,8 - 4,8 MW 62 125 158 220 Mini CET cu motoare Diesel pe gaz natural 31 385 66 95 Total: 100 528 35 Teleneşti var.nr.1 7,16/8,33 Instalarea centralelor termice autonome pentru 1-6 clădiri 100 412 180 228 Teleneşti var.nr.2 Instalarea centralelor termice pentru un grup de blocuri locative 100 390 140 230 Teleneşti var.nr.3 Alimentarea cu căldurăde la mini CET cu grupuri energetice în baza motoarelor cu piston pe combustibil gazos 100 2663 106 193 36 Vulcăneşti var.nr.1 9,30/10,82 Modernizarea centralelor şi reţelelor termice existente 100 655 159 137 Vulcăneşti var.nr.2 Descentralizarea sistemelor de alimentare cu căldură 100 715 195 287 TOTAL 74310/18177 * Investiţiile indicate nu includ cheltuielile pentru efectuarea lucrărilor de construcţie-montaj, construcţia reţelelor termice, racordarea la gazoducte, apeducte şi canalizare. Posibilităţile de amplasare a surselor de căldură, a utilajului şi a impactului acestora asupra mediului înconjurător se stabilesc la etapa de protejare ** Suma mai mare de investiţii se referă în general la varianta instalării utilajului de cogenerare, iar cea mai mică - la cel mai ieftin dintre cele recomandate. |